Слайд 1. Титульный

Здравствуйте члены государственной экзаменационной комиссии, я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме Программное обеспечение для управления камерой и обработки данных в системе инфракрасного мониторинга температуры объекта.

Цель работы заключалась в создании программного обеспечения, которое автоматизирует процесс теплового контроля электронных компонентов и изделий, обеспечивает визуализацию результатов измерений, их хранение и формирование отчётной документации.

Слайд 2. Актуальность

Современные электронные устройства чувствительны к перегреву отдельных компонентов. Даже локальное превышение температуры может привести к снижению надёжности или отказу оборудования.

Существующие методы контроля требуют постоянного участия оператора и не обеспечивают автоматическое накопление данных. Поэтому была поставлена задача создать систему, которая автоматически получает результаты измерений, визуализирует температурное распределение на объекте и сохраняет данные для дальнейшего анализа.

Слайд 3. Обоснование разработки. Специфика заказчика

При проектировании учитывались требования заказчика.

Система должна работать без доступа к внешним сетям и интернету, использовать недорогое оборудование и программное обеспечение со свободными лицензиями. Поэтому были выбраны открытые технологии и аппаратная платформа на базе ESP32-CAM и датчика температуры MLX90614.

Такой подход позволяет снизить стоимость внедрения и обеспечить возможность дальнейшей доработки системы силами предприятия.

Слайд 4. Цель

Целью работы стала автоматизация процесса инфракрасного мониторинга температуры изделий.

Для её достижения было разработано программное обеспечение, обеспечивающее управление камерой, получение измерений от аппаратной части комплекса, визуализацию результатов на изображении объекта и последующую обработку полученных данных.

Слайд 5. Задачи

Для достижения поставленной цели были решены несколько задач.

Проведён анализ существующих решений, сформированы требования к системе, разработаны алгоритмы обработки данных и визуализации температурных точек. Кроме того, реализованы механизмы хранения результатов, экспорта данных и автоматического формирования отчётов, после чего выполнено тестирование системы.

Слайд 6. Сравнение с аналогами

В качестве аналогов были рассмотрены Fluke SmartView, FLIR Tools и ThermaCAM Researcher.

Разрабатываемая система отличается возможностью приёма данных от сторонних устройств, использованием открытой базы данных MySQL, экспортом результатов в формат CSV и автоматическим созданием отчётов DOCX. Кроме того, исходный код открыт и может быть адаптирован под требования конкретного предприятия.

Таким образом, выбрана архитектура с открытым программным обеспечением, чтобы решить проблему зависимости от дорогостоящих проприетарных решений.

Слайд 7. Стек технологий

Для разработки была выбрана операционная система Windows 10, язык программирования Python 3.10, графическая библиотека Tkinter и СУБД MySQL 8.0.

Python был выбран для ускорения разработки и работы с изображениями, Tkinter — для создания простого и лёгкого графического интерфейса без дополнительных лицензий, а MySQL — для надёжного хранения измерений и возможности дальнейшего масштабирования системы.

Слайд 8. Возможности оператора

После внедрения системы оператор получает возможность автоматически формировать отчёты по результатам измерений, экспортировать данные в Excel через CSV-файлы и быстро выявлять проблемные участки на объекте благодаря визуализации температурного поля.

Это позволяет существенно сократить время анализа результатов и уменьшить влияние человеческого фактора.

Слайд 9. Входные данные

На вход программного обеспечения поступают четыре типа данных.

Это температура, полученная от инфракрасного датчика MLX90614, изображение с камеры ESP32-CAM, координаты точек измерения и временные метки выполнения измерений.

Получение изображения осуществляется по Wi-Fi через HTTP-запросы, а температурные данные поступают от аппаратной части комплекса.

Слайд 10. Выходные данные

В результате работы системы формируются несколько типов выходных данных.

Во-первых, создаётся изображение с наложенной тепловой картой. Во-вторых, результаты сохраняются в базе данных MySQL. Дополнительно выполняется экспорт измерений в формат CSV и автоматическое формирование отчёта в формате DOCX с изображением и основными температурными характеристиками.

Слайд 11. Демонстрация интерфейса / работа системы

На данном слайде представлен интерфейс разработанного приложения.

Пользователь создаёт или открывает сессию измерений, подключается к камере и запускает мониторинг. После получения данных система автоматически обрабатывает изображение, наносит температурные точки цветовым градиентом и сохраняет результаты в базу данных.

Таким образом, полностью автоматизируется цикл получения и обработки измерений.

Слайд 12. Демонстрация результатов

Здесь показан пример результата работы системы.

Температурные точки автоматически отображаются на изображении объекта цветовой шкалой: от холодных областей к наиболее нагретым. Такой способ визуализации позволяет оператору быстро локализовать потенциально опасные зоны и оценить тепловое состояние изделия без анализа числовых таблиц.

Слайд 13. Выполненные задачи и результаты

В ходе выполнения работы были реализованы все поставленные задачи.

Разработано программное обеспечение для инфракрасного мониторинга температуры, обеспечивающее получение данных от аппаратной части комплекса, визуализацию температурных измерений, хранение результатов в базе данных, экспорт данных и автоматическое формирование отчётной документации.

Проведённое тестирование подтвердило корректность работы системы и её соответствие требованиям технического задания.

Слайд 14. Спасибо за внимание

Доклад завершён.

Благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы.