1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Назначение и цели создания системы

Система должна обеспечивать автоматизацию процесса отслеживания температуры объекта путём исследования по тепловому излучению, используя инфракрасный лазер и микроконтроллер. Система может быть внедрена в места, где требуется постоянное отслеживание температуры или контроль стабильности нагрева или охлаждения объекта. Благодаря применению разрабатываемой системы можно уменьшить людские трудозатраты на отслеживание температуры, получить более полную картину изменения температуры объекта, отслеживать и улучшать качество системы охлаждения при создании деталей. Такая система может снизить расходы учреждения на рабочие человекочасы, закупку оборудования и повысить качество продукции.

Целью создания системы является повысить эффективность работы предприятия за счет автоматизации и улучшения качества отслеживания температуры, уменьшить расходы учреждения на процесс отслеживания температуры и оборудования, и повысить качество тестирования объектов на низких и высоких температурах. Улучшение качества отслеживания температуры будет достигаться путём автоматизированного отслеживания и сохранения данных, максимально уменьшая человеческий фактор. Уменьшение расходов учреждения будет производиться за счёт open-source методологии разработки ПО. Повышение качества тестирования объектов будет производиться путём добавления расширяемости в систему и добавления модулей для регулирования температуры, например контролируемый обдув кулерами.

1.2 Характеристика объекта автоматизации

1.2.1 Общее описание

Объектом автоматизации информационной системы (далее ИС) является процесс отслеживания температуры, нацеленное на повышение качества изделий предприятия и уменьшение трудозатрат рабочих благодаря использованию приложения – «АС отслеживания температуры», в котором автоматизируется отслеживание и запись. Приложение имеет понятный интерфейс, сложностей по началу работы не возникнет. Оно значительно упрощает получение и обработку данных, освобождая рабочих от постоянного контроля объекта.

1.2.2 Состав и порядок функционирования

Основные функции: замер и отслеживание температуры, предупреждение в случае нештатных ситуаций, построение графиков.

Основные операции по сбору и обработке информации:

- построение графиков зависимости температуры от времени;

- уведомление о повышении или понижении температуры выше или ниже нормы;

- сохранение в базе данных;

- экспорт в формате csv;

- построение графиков кластеризации температуры;

- расчёт возможной температуры путём простой линейной регрессии.